|  |  |  |  |  | # Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública # POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logradouro Público: Rua José Bonifácio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º. 739 Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: centro Município: Itapetininga S.P UF: SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário: Prefeitura Municipal de Itapetininga e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável pelo uso: Prefeitura Municipal de Itapetininga Fone: (15) 3376-9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: Álvaro L. C. de Lima Castro CAU: 450146 Fone: (15) 3272-7783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.º do Projeto anterior: |  |  |  |  |  |  |  | Decreto Estadual adotado (nº e ano): 56.819/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Áreas(m²): |  |  |  | Existente m² |  |  | A construir: 960,32m² |  |  |  |  |  |  |  |  | Total: 960,32m² |  |  |
| Detalhes : |  |  | Altura: térreo |  |  | n.º de pav.: 1 |  |  |  |  |  | Ocupação do subsolo: |  |  |  |  |  |  |
| Uso, divisão e descrição: Educacional, Escola (E-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risco: 300 MJ/m² |  |
| 2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): concreto pré moldado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. FORMA DE APRESENTAÇÃO Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | Projeto Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeto Técnico p/Instalação e Ocupação Temporária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros |  |  |  |  |  |  |  | X | Iluminação de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Separação entre edificações |  |  |  |  |  |  |  |  | Detecção de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Segurança estrutural nas edificações |  |  |  |  |  |  |  | X | Alarme de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compartimentação horizontal |  |  |  |  |  |  |  | X | Sinalização de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compartimentação vertical |  |  |  |  |  |  |  | X | Extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Controle de material de acabamento |  |  |  |  |  |  |  | X | Hidrantes e mangotinhos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Saídas de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  | Chuveiros automáticos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elevador de emergência |  |  |  |  |  |  |  |  | Resfriamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controle de fumaça |  |  |  |  |  |  |  |  | Espuma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerenciamento de risco de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistema fixo de gases limpos e CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Brigada de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  | Plano de intervenção de incêndio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. RISCOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fogos de artifício |  |  |  |
| X |  | Gás Liqüefeito de Petróleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Vaso sob pressão (caldeira) |  |  |  |
|  |  | Armazenamento de produtos perigosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outros (especificar) |  |  |  |
| ###### ______________________________ ###### Ass.: do Responsável Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### ____________________________________ ###### Ass.: Proprietário ou Responsável pelo uso: |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________ Ass.: Analisador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________________ Ass.: Chefe do Setor de Análise: |  |  |  |  |  |  |  |

VISTORIAS

Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________ Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________

Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________ Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________

Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________ Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________

Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________ Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________

Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________ Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________

Protocolo n.º _______________________ data _____/_____/_______ Atendente ___________________________________ Vistoriante_________________________ data ____/_____/________ Parecer______________________________________

AVCB

Protocolo n.º ____________Ch S Vistoria _________________________ AVCB n.º _____________ Em ____/____/______ Retirado por: _________________________ RG _________________ Ass. _____________________Fone: _____________

Protocolo n.º ____________Ch S Vistoria _________________________ AVCB n.º _____________ Em ____/____/______ Retirado por: _________________________ RG _________________ Ass. _____________________Fone: _____________

Protocolo n.º ____________Ch S Vistoria _________________________ AVCB n.º _____________ Em ____/____/______ Retirado por: _________________________ RG _________________ Ass. _____________________Fone: _____________

#### FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO

FAT n.º _________________ Data _____/____/_____ Atendente___________________ Resumo da consulta _________________________________________________________________________________ Em ____/_____/_____Parecer__________________________________________ Ch da Seção_____________________

FAT n.º _________________ Data _____/____/_____ Atendente___________________ Resumo da consulta _________________________________________________________________________________ Em ____/_____/_____Parecer__________________________________________ Ch da Seção_____________________

FAT n.º _________________ Data _____/____/_____ Atendente___________________ Resumo da consulta _________________________________________________________________________________ Em ____/_____/_____Parecer__________________________________________ Ch da Seção_____________________