MEMORIAL DE ATIVIDADES

Projeto:                	Reforma da UBS Genefredo Monteiro

Vigilância Epidemiológica   CNES 2067293

Proprietário:	  	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CNPJ 46.634.291/0001-70

Local:                          Praça 9 de Julho, 518, Centro -  Itapetininga, S.P.

Área da Construção Existente:     	1.105,43 m2

Área a Reformar:   	 	   	23,41 m2

Responsável técnico e

Autor do Projeto:		ARQ. Luciana Castello Branco Ayres Nalesso	C.A.U.A-25464-9

ARQ. José Antonio Gomes Heleno    	             C.A.U.A-17141-7

| UNIDADE FUNCIONAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ATIV. | UNIDADE / AMBIENTES DE INTERVENÇÃO | DIMENSIONAMENTO DA INTERVENÇÃO |  | INSTALAÇÕES |
|  |  | QUANTIFICAÇÃO | DIMENSIONAMENTO DO PROJETO |  |
| 1 | Recepção | 1 | 18,83 m² de reforma. |  |
| 2 | Expurgo | 1 | 2,81 m² de reforma. | HF |
| 3 | Esterilização | 1 | 5,13 m² de reforma. | HF |
| 4 | Raio X | 1 | 12,09 m² de reforma |  |
| 5 | Consultório dentista 1 | 1 | 10,30 de reforma. | HF;AC |
| 6 | Consultório dentista 2 | 1 | 10,32 de reforma. | HF;AC |
| 7 | Consultório dentista 3 | 1 | 10,30 de reforma. | HF;AC |
| 8 | W.C | 1 | 2,43 de reforma. |  |
| 9 | Copa | 1 | 3,40 de reforma. |  |
| 10 | Arquivos | 1 | 12,98 de reforma. |  |
| 11 | Circulação | 1 | 12,44 de reforma. |  |

__________________________________			____________________________                                                            ___________________________

Responsável Técnico pelo Projeto :                                            Responsável Técnico pelo Projeto	                                                           Proprietário:

Luciana Castello Branco Ayres Nalesso			José Antonio Gomes Heleno		                                             Prefeitura do Município de Itapetininga                                                        C.A.U. A-25464-9                                                                        C.A.U. A-17141-7						  CNPJ 46.634.291/0001-70