## Planilha Orçamento
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
____________ ESTADO DE SÃO PAULO ____________
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
LOCAL: | GINÁSIO AYRTON SENNA
DATA BASE : FEVEREIRO / 2015 (preço de mercado)
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Barras 1 1/4 x 2,25 metros de Metalon | Unid | 104 | 54.5 | 5668
2 | Barras de Ferro Galvanizadas para corrimão 1/4 | Unid | 38 | 98.1 | 3727.8
3 | Barras de 6 1/2 Ferro Calvanizadas de 3 metros | Unid | 15 | 150 | 2250
4 | Eletrodo para Solda Elétrica ( Para soldar ferro ) | Unid | 20 | 4.36 | 87.2
5 | Disco corte 1 1/2 para corte de material metalizado ( ferro ) | Unid | 15 | 6.54 | 98.1
6 | Disco padrão para acabamento de Metalon soldado( para ferro ) | Unid | 10 | 10.9 | 109
7 | Tinta 18 Ltrs Esmalte sintético branco | Galão | 2 | 196.2 | 392.4
8 | Curva 1 1/4 x 2,25 metros de Metalon | Unid | 86 | 86.8 | 7464.8
9 | Folha de metal galvanizado c/ abertura para fora,1,50 x 2,43 metros c/ fechadura Anti-pânico. | Fls | 2 | 3488 | 6976
10 | Folha de metal galvanizado c/ abertura para dentro e uma para fora,1,50 x 2,27 metros c/ fechadura Anti-pânico. | Fls | 2 | 4360 | 8720
11 | Folha de metal galvanizado com abertura para fora, 1,43 1/2 x 2 metros | Fls | 2 | 5450 | 10900
12 | Cones de borracha preto e vermelho, com 1,10 metros de altura com Corrente Nylon de 1,10 metros de comprimento por 1 '' | Unid | 3 | 218 | 654
13 | Cones de borracha preto e vermelho, medindo4,35 metros de comprimento por de 1,10 metros de altura. | Unid | 40 | 327 | 13080
14 | Cabo Elétrico Cobrecon 10 mm A . | Mts | 300 | 5.35 | 1605
15 | Tubo Galvanizado a fogo 2 1/2 '' NBR 5580 Eletrolítico Canaã. | Unid | 50 | 244.16 | 12208
16 | Cotovelo Galvanizado 2 1/2 '' NBR 5580 Eletrolítico Apolo | Unid | 35 | 27.88 | 975.8
17 | Luva Galvanizado 2 1/2 '' NBR 5580 Eletrolíco Apolo | Unid | 12 | 20.96 | 251.52
18 | TEE Glvanizado 2 1/2 '' NBR 5580 Eletrolítico Apolo | Unid | 7 | 39.24 | 274.68
19 | Valvúla de Retenção 2 1/2 '' Vertical Galvanizado Metal Casty | Unid | 2 | 159.57 | 319.14
20 | Registro de gaveta 2 1/2 '' Galvanizado Metal Casty | Unid | 1 | 144.05 | 144.05
21 | Registro de globo de 2 1/2 '' Galvanizado Metal Casty | Unid | 9 | 81.46 | 733.14
22 | Frange de 2 1/2 '' Galvanizado para RTI | Unid | 1 | 200.56 | 200.56
23 | Bomba de incêndio 5 HP ( principal ) FAMAC TRIF . FF | Unid | 1 | 2964.8 | 2964.8
24 | Bomba de incêndio 3,7 HP ( aux. ) Jockey TRIF . Blindada | Unid | 1 | 1625.89 | 1625.89
25 | Curva de 45º de 2 1/2 '' Galvanizado Metal Casty | Unid | 8 | 34.11 | 272.88
26 | Luminária de Emergência 30 Leds Empalux 12/24 | Unid | 50 | 24.41 | 1220.5
27 | Tomadas Fêmea Elétrica para extensão Alumbra 2 pinos | Unid | 50 | 5.67 | 283.5
28 | Kg. Sinzal ( corda 1/2 ) Nylon | Kg | 2 | 17.44 | 34.88
29 | Galão de Zarcão 18 Lts para fundo em material ferroso | Lts | 2 | 97.66 | 195.32
30 | Galão de Tinta 3,8 Lts Esmalte sintético vermelho | Lts | 2 | 99.41 | 198.82
31 | Abrigos para Mangueira 90 x 60 x 17 Galvanizado Sobrepor | Unid | 8 | 197.94 | 1583.52
32 | Adaptador de 2 1/2 x 1 1/2 ''Galvanizado Garra | Unid | 8 | 30.52 | 244.16
33 | Chave Storz 1 1/2 Aluminio | Unid | 8 | 7.15 | 57.2
34 | Adaptador de 2 1/2 x 2 1/2 ''Galvanizado | Unid | 1 | 44.29 | 44.29
35 | Mangueira tipo 2 ( incêndio ) x 1 1/2 por 30 mts c/ adaptador Superflex | Unid | 8 | 553.72 | 4429.76
36 | Tubo Zincado 3/4 " Eletrolitico NBR 5580 Metal fix | Unid | 200 | 27.41 | 5482
37 | Caixa X 3/4 Metal fix Galvanizado | Unid | 50 | 4.77 | 238.5
38 | Tampa Cega 3/4 Metal fix ( Elétrica Fiação Alarme de incêndio ) | Unid | 50 | 40.26 | 2013
39 | Abraçadeira tipo D com cunha para fixação 3/4 | Unid | 300 | 0.37 | 111
40 | Prarafuso s10 com bucha Fisher | Unid | 200 | 3.17 | 634
41 | Prarafuso s08 com bucha Fisher | Unid | 300 | 2.2 | 660
42 | Curva 3/4 '' Metal fix Galvanizado | Unid | 80 | 2.27 | 181.6
43 | Unidut Reto 3/4 Metal fix Galvanizado | Unid | 80 | 2.59 | 207.2
44 | Unidut Cônico 3/4 Metal fix Galvanizado | Unid | 80 | 1.1 | 88
45 | Fita isolante color Foxlux 10 mts | Unid | 10 | 21.59 | 215.9
46 | Central de Alarme 12 endereços convencional Walmonoff | Unid | 1 | 981 | 981
47 | Cabo de 2,5 mm Anti Chama Cobrecon | Mts | 15 | 120.33 | 1804.95
48 | Cabo de 1,5 mm Anti Chama Cobrecon | Mts | 15 | 78.13 | 1171.95
49 | Botoeira de Alarme Supervisionada Walmonoff | Unid | 8 | 64.55 | 516.4
50 | Sirene audiovisual 12/24 Metal Casty | Unid | 8 | 79.42 | 635.36
51 | Bateria para central de Alarme 12/24 Walmonoff | Unid | 1 | 95.92 | 95.92
52 | Barra de cano marrom 3/4 PVC TIGRE | Unid | 2 | 18.9 | 37.8
53 | Registro 3/4 PVC TIGRE | Unid | 1 | 16.89 | 16.89
54 | Veda rosca 18 x 50 mts Tigre | Unid | 10 | 15.67 | 156.7
55 | Manômetro Ind. De pressão bomba Jockey aux. Bomba de incêndio | Unid | 1 | 3.31 | 3.31
56 | Valvúla de Pressostato ( chave de fluxo ) 2 1/2 '' Galvanizada | Unid | 1 | 366.24 | 366.24
57 | Tubo Galvanizado para Água NBR 5580 Apolo | Unid | 1 | 432.51 | 432.51
58 | Cinta de Aço Galvanizado NBR 5580 | Unid | 1 | 61.74 | 61.74
59 | Parafusos 1/4 x 3/4 cab. Lentilha com Rosca | Unid | 300 | 0.37 | 111
60 | Painel de comando para acionamento Bomba de incêndio | Unid | 1 | 1744 | 1744
61 | Disjuntor Alumbra Trífasico50 A | Unid | 1 | 20.79 | 20.79
62 | Extintores de incêndio NBR 12693 | Unid | 16 | 130.8 | 2092.8
63 | Sinal IT 20 NBR 13434 (placas de sinalização Anti-chama), 21 x 21 cm | Unid | 200 | 10.9 | 2180
64 | Bloco Autônomo 30 Leds NBR 10898 | Unid | 50 | 32.7 | 1635
65 | Desmarcações de piso NBR 7195 (1 Mt x 1 Mt) | Unid | 30 | 32.7 | 981
66 | Serviço de Engenharia (Arts, Brigada de incêndio e Acompanhamento técnico) | Unid | 1 | 4360 | 4360
67 | Elaboração de FAT RTI (Formulário para adequação RTI) | Unid | 1 | 8720 | 8720
68 | Confecção de escada conforme projeto sendo Ferro galvanizado, com largura de 1,20 Mts, altura 3 Mts, 5 Mts de comp. E com corrimão em ambos os lados com a extremidade voltada para parede com altura do corrimão entre 0,80 e 0,92 Mts (saida de Emergência arquibancada piso superior) | Unid | 1 | 38150 | 38150
69 | Mão de Obra Elétrica/Hidráulica/Construção Civil | Unid | 1 | 103550 | 103550
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 269651.27
Itapetininga, 06 de Fevereiro de 2015