## Planilha Orçamento
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
____________ ESTADO DE SÃO PAULO ____________
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMEI – 2ª ETAPA
LOCAL: Av. José Santana de Oliveira -Vila Nova Itapetininga
|  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID | QUANT | PREÇO
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
código | tpu | 01.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.397% | 46.5 |  | 61089.7
16.06.050 | FDE JAN/15 | 16.06.050 FDE JAN/15 | CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | M2 | 31 | 295.5 | 9160.5
16.06.076 | FDE JAN/15 | 16.06.076 FDE JAN/15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA |  | M2 | 12.5 | 341.71 | 4271.38
73960/1 | SINAPI Jan/2015 | 73960/1 SINAPI Jan/2015 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA |  | UN | 1 | 1.328,91 | 1328.91
73960/1 | SINAPI Jan/2015 | 73960/1 SINAPI Jan/2015 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ÁGUA P/CANT OBRA |  | UN | 1 | 1.328,91 | 1328.91
| 0 | - | PROJETOS ESTRUTURAIS: ESCADA DE CONCRETO ARMADO APARENTE, HIDRO-SANITÁRIOS, TELEFONE, REDE LÓGICA (TRANSMISSÃO DE DADOS E VOZ), SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | VB | 1 | 45000 | 45000
| 0 | 03.00.000 | SUPERESTRUTURA - ESCADA |  | 0.7887% |  |  | 20099.32
03.01.002 | FDE JAN/15 | 03.01.002 FDE JAN/15 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE |  | M2 | 100 | 112.04 | 11204
03.02.002 | FDE JAN/15 | 03.02.002 FDE JAN/15 | AÇO CA 50 |  | KG | 500 | 8.35 | 4175
03.03.016 | FDE JAN/15 | 03.03.016 FDE JAN/15 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK 25 MPA |  | M3 | 11 | 429.12 | 4720.32
| 0 | 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  | 7.071% |  |  | 180192.06
04.01.032 | FDE JAN/15 | 04.01.032 FDE JAN/15 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM |  | M2 | 1793.77 | 78.85 | 141438.76
143007 | CPOS164 | 143007 CPOS164 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, ESPESSURA 10MM |  | M2 | 91.7 | 366.43 | 33601.63
04.50.001 | FDE JAN/15 | 04.50.001 FDE JAN/15 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL - (MURO EXISTENTE) |  | M3 | 70.862 | 72.7 | 5151.67
| 0 | 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS |  | 7.226% |  |  | 184127.86
05.01.004 | FDE JAN/15 | 05.01.004 FDE JAN/15 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  | UN | 4 | 669.02 | 2676.08
05.01.005 | FDE JAN/15 | 05.01.005 FDE JAN/15 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM |  | UN | 31 | 679.51 | 21064.81
230458 | CPOS164 | 230458 CPOS164 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 62 X 160 CM |  | UN | 16 | 819.82 | 13117.12
05.01.051 | FDE JAN/15 | 05.01.051 FDE JAN/15 | PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. |  | UN | 5 | 1169.63 | 5848.15
05.04.007 | FDE JAN/15 | 05.04.007 FDE JAN/15 | FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF |  | M | 402.44 | 80.28 | 32307.88
05.05.034 | FDE JAN/15 | 05.05.034 FDE JAN/15 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO |  | M | 13.47 | 487.02 | 6560.16
05.05.037 | FDE JAN/15 | 05.05.037 FDE JAN/15 | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO |  | M | 17.52 | 770.7 | 13502.66
05.05.063 | FDE JAN/15 | 05.05.063 FDE JAN/15 | BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) |  | UN | 1 | 2062.21 | 2062.21
05.05.067 | FDE JAN/15 | 05.05.067 FDE JAN/15 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM |  | M | 22.33 | 778.53 | 17384.57
05.05.079 | FDE JAN/15 | 05.05.079 FDE JAN/15 | PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM |  | M | 7.6 | 1196.19 | 9091.04
05.05.089 | FDE JAN/15 | 05.05.089 FDE JAN/15 | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) |  | UN | 1 | 6771.23 | 6771.23
05.05.086 | FDE JAN/15 | 05.05.086 FDE JAN/15 | BA-13 BALCÃO DE ATENDIMENTO - GRANITO |  | UN | 1 | 2772.35 | 2772.35
05.05.090 | FDE JAN/15 | 05.05.090 FDE JAN/15 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) |  | UN | 1 | 1119.61 | 1119.61
05.05.101 | FDE JAN/15 | 05.05.101 FDE JAN/15 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO |  | UN | 2 | 2441.77 | 4883.54
05.05.104 | FDE JAN/15 | 05.05.104 FDE JAN/15 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO |  | UN | 2 | 3858.25 | 7716.5
05.05.105 | FDE JAN/15 | 05.05.105 FDE JAN/15 | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO |  | UN | 2 | 2424.48 | 4848.96
05.06.052 | FDE JAN/15 | 05.06.052 FDE JAN/15 | MARQUISE EM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E=4MM |  | M2 | 98.06 | 330.42 | 32400.99
| 0 | 06.00.000 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS |  | 5.922% |  |  | 150908.63
06.02.010 | FDE JAN/15 | 06.02.010 FDE JAN/15 | PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM |  | UN | 3 | 4222.64 | 12667.92
06.02.049 | FDE JAN/15 | 06.02.049 FDE JAN/15 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) |  | UN | 7 | 2593.22 | 18152.54
06.01.067 | FDE JAN/15 | 06.01.067 FDE JAN/15 | EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM |  | M2 | 110.16 | 690.05 | 76015.91
06.02.065 | FDE JAN/15 | 06.02.065 FDE JAN/15 | PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) |  | UN | 1 | 14600.89 | 14600.89
06.02.064 | FDE JAN/15 | 06.02.064 FDE JAN/15 | PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM |  | UN | 2 | 5987.38 | 11974.76
06.03.100 | FDE JAN/15 | 06.03.100 FDE JAN/15 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE |  | M | 13 | 259.32 | 3371.16
06.03.101 | FDE JAN/15 | 06.03.101 FDE JAN/15 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE |  | M | 13 | 444.23 | 5774.99
06.03.102 | FDE JAN/15 | 06.03.102 FDE JAN/15 | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE |  | M | 13 | 541.91 | 7044.83
06.60.002 | FDE JAN/15 | 06.60.002 FDE JAN/15 | RETIRADA DE TELA ALAMBRADO |  | M2 | 149.9 | 8.71 | 1305.63
| 0 | 08.00.000 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 16.83% |  |  | 428840.41
| 0 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
08.01.001 | FDE JAN/15 | 08.01.001 FDE JAN/15 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM |  | UN | 1 | 1015.44 | 1015.44
08.02.061 | FDE JAN/15 | 08.02.061 FDE JAN/15 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER |  | M | 100 | 100.47 | 10047
08.04.006 | FDE JAN/15 | 08.04.006 FDE JAN/15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") |  | UN | 10 | 136.71 | 1367.1
08.04.016 | FDE JAN/15 | 08.04.016 FDE JAN/15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 3/4" |  | UN | 10 | 58.12 | 581.2
08.04.023 | FDE JAN/15 | 08.04.023 FDE JAN/15 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DN 25MM (1") |  | UN | 20 | 111.86 | 2237.2
08.04.024 | FDE JAN/15 | 08.04.024 FDE JAN/15 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DN 32MM (1.1/4") |  | UN | 10 | 166.42 | 1664.2
08.04.044 | FDE JAN/15 | 08.04.044 FDE JAN/15 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN= 40MM (1.1/2") ACAB ANTIVANDALISMO |  | UN | 20 | 357.28 | 7145.6
08.14.052 | FDE JAN/15 | 08.14.052 FDE JAN/15 | RA-03 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M³ H=13M |  | UN | 1 | 85783.57 | 85783.57
08.17.043 | FDE JAN/15 | 08.17.043 FDE JAN/15 | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA |  | UN | 8 | 768 | 6144
08.03.016 | FDE JAN/15 | 08.03.016 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXÕES |  | M | 200 | 19.5 | 3900
08.03.017 | FDE JAN/15 | 08.03.017 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXÕES |  | M | 200 | 26.32 | 5264
08.03.018 | FDE JAN/15 | 08.03.018 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXÕES |  | M | 100 | 32.68 | 3268
08.03.019 | FDE JAN/15 | 08.03.019 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXÕES |  | M | 100 | 38.12 | 3812
08.03.020 | FDE JAN/15 | 08.03.020 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXÕES |  | M | 300 | 49.79 | 14937
COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO 5 | KIT SOLAR ALTA PRESSÃO (BOILER 600 L, COLETOR SOLAR, PRESSURIZADOR DE 2KG, KIT DE INSTALAÇÃO, KIT DE SEGURANÇA E MÃO DE OBRA) |  | UN | 1 | 6230 | 6230
REDE DE ESGOTO
08.09.015 | FDE JAN/15 | 08.09.015 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXÕES |  | M | 100 | 37.17 | 3717
08.09.016 | FDE JAN/15 | 08.09.016 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXÕES |  | M | 70 | 41.5 | 2905
08.09.017 | FDE JAN/15 | 08.09.017 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (3") INCL CONEXÕES |  | M | 100 | 49.43 | 4943
08.09.018 | FDE JAN/15 | 08.09.018 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 100MM (4") INCL CONEXÕES |  | M | 200 | 54.68 | 10936
08.09.019 | FDE JAN/15 | 08.09.019 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 150MM (6") INCL CONEXÕES |  | M | 200 | 103.07 | 20614
08.10.006 | FDE JAN/15 | 08.10.006 FDE JAN/15 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA |  | UN | 25 | 57.86 | 1446.5
08.10.036 | FDE JAN/15 | 08.10.036 FDE JAN/15 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA |  | UN | 2 | 1162.98 | 2325.96
08.10.038 | FDE JAN/15 | 08.10.038 FDE JAN/15 | CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO |  | UN | 25 | 484.68 | 12117
08.10.049 | FDE JAN/15 | 08.10.049 FDE JAN/15 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/ GRELHA CROMADA |  | UN | 30 | 58.23 | 1746.9
08.10.056 | FDE JAN/15 | 08.10.056 FDE JAN/15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC P/ ESGOTO DN 50MM (2") |  | UN | 6 | 9.1 | 54.6
08.10.057 | FDE JAN/15 | 08.10.057 FDE JAN/15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") |  | UN | 10 | 10.5 | 105
REDE DE GÁS
08.02.002 | FDE JAN/15 | 08.02.002 FDE JAN/15 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG |  | UN | 1 | 8536.52 | 8536.52
08.02.016 | FDE JAN/15 | 08.02.016 FDE JAN/15 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA |  | M | 50 | 15.59 | 779.5
08.02.021 | FDE JAN/15 | 08.02.021 FDE JAN/15 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS |  | UN | 4 | 426.24 | 1704.96
08.02.060 | FDE JAN/15 | 08.02.060 FDE JAN/15 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/ COST DN= 1/2" (15) SOLDA FOSCOPER |  | M | 30 | 79.56 | 2386.8
08.12.000 |  |  | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS
08.11.053 | FDE JAN/15 | 08.11.053 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES |  | M | 100 | 58.84 | 5884
08.11.054 | FDE JAN/15 | 08.11.054 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL. CONEXOES |  | M | 250 | 89.21 | 22302.5
08.12.007 | FDE JAN/15 | 08.12.007 FDE JAN/15 | LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA AÇO GALVANIZADO N. 24 DIAMETRO DE 3" |  | UN | 20 | 53.42 | 1068.4
08.12.016 | FDE JAN/15 | 08.12.016 FDE JAN/15 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N. 24 - CORTE 0,50 M |  | M | 100.2 | 85.48 | 8565.1
08.11.033 | FDE JAN/15 | 08.11.033 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES |  | M | 35 | 50.58 | 1770.3
08.11.035 | FDE JAN/15 | 08.11.035 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES |  | M | 159 | 132.14 | 21010.26
08.11.037 | FDE JAN/15 | 08.11.037 FDE JAN/15 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 300MM (12") INCL CONEXOES |  | M | 40 | 182.37 | 7294.8
08.12.077 | FDE JAN/15 | 08.12.077 FDE JAN/15 | CAIXA DE INSPESSÃO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00M |  | UN | 5 | 514.88 | 2574.4
16.05.012 | FDE JAN/15 | 16.05.012 FDE JAN/15 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA |  | UN | 11 | 363.95 | 4003.45
COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO 6 | CISTERNA CAP. 8M³, INCLUINDO FILTROS, BOMBA, REGISTROS, CIFÃO/LADRÃO, CJ DE SUCÇÃO COM FLUTUADOR, ELETRONIVEL, FREIO D'AGUA, TUBOS, CONEXÕES E ACESSORIOS |  | UN | 1 | 21700 | 21700
REDE DE INCÊNDIO
08.08.003 | FDE JAN/15 | 08.08.003 FDE JAN/15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") |  | UN | 2 | 432.4 | 864.8
08.08.010 | FDE JAN/15 | 08.08.010 FDE JAN/15 | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2.1/2" |  | UN | 8 | 237.81 | 1902.48
08.08.022 | FDE JAN/15 | 08.08.022 FDE JAN/15 | ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M |  | UN | 6 | 236.1 | 1416.6
08.08.041 | FDE JAN/15 | 08.08.041 FDE JAN/15 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ. BRONZE DE 2.1/2" |  | UN | 4 | 324.81 | 1299.24
08.08.046 | FDE JAN/15 | 08.08.046 FDE JAN/15 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO BC COM CAPACIDADE 4KG |  | UN | 12 | 130.22 | 1562.64
08.08.050 | FDE JAN/15 | 08.08.050 FDE JAN/15 | EXTINTOR PORTATIL AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10KL |  | UN | 6 | 130.28 | 781.68
08.08.069 | FDE JAN/15 | 08.08.069 FDE JAN/15 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO |  | UN | 1 | 1870.46 | 1870.46
08.08.077 | FDE JAN/15 | 08.08.077 FDE JAN/15 | CONJ. MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5HP (31200 L/H-20 MCA) |  | UN | 1 | 2558.21 | 2558.21
08.84.090 | FDE JAN/15 | 08.84.090 FDE JAN/15 | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM. 1.1/2" L=15,00M |  | UN | 6 | 322.68 | 1936.08
08.08.035 | FDE JAN/15 | 08.08.035 FDE JAN/15 | ESGUICHO DE LATAO C/ ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" |  | UN | 3 | 45.87 | 137.61
LOUÇAS E METAIS
08.15.002 | FDE JAN/15 | 08.15.002 FDE JAN/15 | BN-01 BANHO BERÇARIO |  | UN | 4 | 2782.8 | 11131.2
08.15.003 | FDE JAN/15 | 08.15.003 FDE JAN/15 | BN-02 BANHO INFANTIL |  | CJ | 8 | 853.9 | 6831.2
08.15.018 | FDE JAN/15 | 08.15.018 FDE JAN/15 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO |  | M | 15.2 | 1394.12 | 21190.62
08.15.019 | FDE JAN/15 | 08.15.019 FDE JAN/15 | LT-07 LAVATORIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM) |  | M | 3.8 | 1747.63 | 6640.99
08.15.013 | FDE JAN/15 | 08.15.013 FDE JAN/15 | LT-04 LAVATORIO/BEBEDOURO COLETIVO |  | M | 7.4 | 1172.17 | 8674.06
08.16.001 | FDE JAN/15 | 08.16.001 FDE JAN/15 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  | UN | 4 | 217.54 | 870.16
08.16.003 | FDE JAN/15 | 08.16.003 FDE JAN/15 | BACIA SANITARIA INFANTIL |  | UN | 16 | 339.79 | 5436.64
08.16.010 | FDE JAN/15 | 08.16.010 FDE JAN/15 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO |  | UN | 3 | 626.37 | 1879.11
08.16.046 | FDE JAN/15 | 08.16.046 FDE JAN/15 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA |  | UN | 3 | 785.25 | 2355.75
08.16.065 | FDE JAN/15 | 08.16.065 FDE JAN/15 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM |  | UN | 20 | 68.93 | 1378.6
08.16.091 | FDE JAN/15 | 08.16.091 FDE JAN/15 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS |  | CJ | 5 | 2327.73 | 11638.65
08.17.038 | FDE JAN/15 | 08.17.038 FDE JAN/15 | CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2") |  | UN | 7 | 152.68 | 1068.76
08.17.043 | FDE JAN/15 | 08.17.043 FDE JAN/15 | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA |  | UN | 4 | 768 | 3072
08.17.051 | FDE JAN/15 | 08.17.051 FDE JAN/15 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  | UN | 4 | 1150.16 | 4600.64
08.17.052 | FDE JAN/15 | 08.17.052 FDE JAN/15 | EX-01 AXAUSTOR AXIAL DN 40CM |  | UN | 1 | 1031.87 | 1031.87
08.17.058 | FDE JAN/15 | 08.17.058 FDE JAN/15 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL |  | UN | 6 | 470.35 | 2822.1
| 0 | 09.00.000 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 5.999% |  |  | 152882.49
09.02.043 | FDE JAN/15 | 09.02.043 FDE JAN/15 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) |  | UN | 3 | 161.92 | 485.76
09.02.060 | FDE JAN/15 | 09.02.060 FDE JAN/15 | AE-20 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38 KVA AES/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO |  | UN | 1 | 2024.75 | 2024.75
09.02.075 | FDE JAN/15 | 09.02.075 FDE JAN/15 | CONJ. 4 CABOS P/ ENTRADA DE ENERGIA SECÇÃO 35MM² C/ ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 1133.46 | 1133.46
09.02.082 | FDE JAN/15 | 09.02.082 FDE JAN/15 | CONJ. ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA |  | UN | 1 | 401.82 | 401.82
09.02.088 | FDE JAN/15 | 09.02.088 FDE JAN/15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A |  | UN | 1 | 77.33 | 77.33
09.02.089 | FDE JAN/15 | 09.02.089 FDE JAN/15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A |  | UN | 1 | 87.04 | 87.04
09.05.002 | FDE JAN/15 | 09.05.002 FDE JAN/15 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES |  | M | 530 | 36.59 | 19392.7
09.04.006 | FDE JAN/15 | 09.04.006 FDE JAN/15 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  | M2 | 0.16 | 1093.27 | 174.92
09.04.037 | FDE JAN/15 | 09.04.037 FDE JAN/15 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA |  | UN | 2 | 319.33 | 638.66
09.04.043 | FDE JAN/15 | 09.04.043 FDE JAN/15 | QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 150A |  | M | 2 | 24.25 | 48.5
09.04.050 | FDE JAN/15 | 09.04.050 FDE JAN/15 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP= 5MM PROTEÇÃO CONTATO ACIDENTAL |  | M2 | 0.5 | 229.14 | 114.57
09.04.076 | FDE JAN/15 | 09.04.076 FDE JAN/15 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10MM² |  | M | 25 | 8.12 | 203
09.04.091 | FDE JAN/15 | 09.04.091 FDE JAN/15 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  | UN | 40 | 43.96 | 1758.4
09.04.092 | FDE JAN/15 | 09.04.092 FDE JAN/15 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A |  | UN | 4 | 53.25 | 213
09.05.047 | FDE JAN/15 | 09.05.047 FDE JAN/15 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. |  | UN | 2 | 293.73 | 587.46
09.05.054 | FDE JAN/15 | 09.05.054 FDE JAN/15 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. |  | UN | 4 | 728.41 | 2913.64
09.05.075 | FDE JAN/15 | 09.05.075 FDE JAN/15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A |  | UN | 4 | 87.04 | 348.16
09.06.025 | FDE JAN/15 | 09.06.025 FDE JAN/15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M |  | UN | 2 | 163.02 | 326.04
09.06.026 | FDE JAN/15 | 09.06.026 FDE JAN/15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60M |  | UN | 5 | 342.77 | 1713.85
09.06.037 | FDE JAN/15 | 09.06.037 FDE JAN/15 | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM |  | UN | 3 | 117.56 | 352.68
09.07.004 | FDE JAN/15 | 09.07.004 FDE JAN/15 | FIO DE 2,50 MM² - 750V DE ISOLAÇÃO |  | M | 3500 | 3.08 | 10780
09.07.003 | FDE JAN/15 | 09.07.003 FDE JAN/15 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO |  | M | 1300 | 2.29 | 2977
09.07.004 | FDE JAN/15 | 09.07.004 FDE JAN/15 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO |  | M | 1500 | 3.08 | 4620
09.07.006 | FDE JAN/15 | 09.07.006 FDE JAN/15 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO |  | M | 600 | 4.99 | 2994
09.84.009 | FDE JAN/15 | 09.84.009 FDE JAN/15 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V |  | UN | 131 | 16.95 | 2220.45
09.84.001 | FDE JAN/15 | 09.84.001 FDE JAN/15 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA |  | UN | 20 | 13.95 | 279
09.84.002 | FDE JAN/15 | 09.84.002 FDE JAN/15 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS |  | UN | 16 | 26.79 | 428.64
09.84.003 | FDE JAN/15 | 09.84.003 FDE JAN/15 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS |  | UN | 17 | 27.21 | 462.57
402012 | CPOS164 | 402012 CPOS164 | PLACA DE 4"x2" |  | UN | 184 | 2.54 | 467.36
09.84.020 | FDE JAN/15 | 09.84.020 FDE JAN/15 | ESPELHO DE 4"x2" |  | UN | 184 | 3.91 | 719.44
402014 | CPOS164 | 402014 CPOS164 | PLACA DE 4"x4" |  | UN | 8 | 5.14 | 41.12
09.84.021 | FDE JAN/15 | 09.84.021 FDE JAN/15 | ESPELHO DE 4"x4" |  | UN | 8 | 6.61 | 52.88
400435 | CPOS164 | 400435 CPOS164 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA |  | UN | 17 | 29.41 | 499.97
400408 | CPOS164 | 400408 CPOS164 | TOMADA PARA TELEFONE 4P - PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA |  | CJ | 5 | 15.05 | 75.25
09.84.017 | FDE JAN/15 | 09.84.017 FDE JAN/15 | BOTÃO DE CAMPAINHA |  | UN | 1 | 14.99 | 14.99
09.84.030 | FDE JAN/15 | 09.84.030 FDE JAN/15 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA |  | UN | 2 | 110.92 | 221.84
09.09.034 | FDE JAN/15 | 09.09.034 FDE JAN/15 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FUORESCENTE (2X32W) |  | UN | 30 | 180.31 | 5409.3
09.09.046 | FDE JAN/15 | 09.09.046 FDE JAN/15 | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP. FLUORESC. COMPACTA (1X32W) |  | UN | 30 | 121 | 3630
09.09.052 | FDE JAN/15 | 09.09.052 FDE JAN/15 | IL-45 LUMINARIA P/ LAMPADA FUORESCENTE (2X32W) |  | UN | 141 | 146.07 | 20595.87
09.09.060 | FDE JAN/15 | 09.09.060 FDE JAN/15 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) |  | UN | 55 | 212.99 | 11714.45
09.11.070 | FDE JAN/15 | 09.11.070 FDE JAN/15 | IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M |  | UN | 2 | 2108.12 | 4216.24
09.11.074 | FDE JAN/15 | 09.11.074 FDE JAN/15 | IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. VAPOR DE SÓDIO 1X70W |  | UN | 2 | 1710.03 | 3420.06
09.11.077 | FDE JAN/15 | 09.11.077 FDE JAN/15 | IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W |  | UN | 7 | 503.77 | 3526.39
09.13.023 | FDE JAN/15 | 09.13.023 FDE JAN/15 | CABO DE COBRE NU DE 50MM²-SOB A TERRA |  | M | 370 | 52.28 | 19343.6
09.13.026 | FDE JAN/15 | 09.13.026 FDE JAN/15 | TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO |  | UN | 5 | 468.95 | 2344.75
09.13.027 | FDE JAN/15 | 09.13.027 FDE JAN/15 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE |  | UN | 15 | 152.09 | 2281.35
09.13.032 | FDE JAN/15 | 09.13.032 FDE JAN/15 | CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO |  | UN | 20 | 45.98 | 919.6
09.13.033 | FDE JAN/15 | 09.13.033 FDE JAN/15 | CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE |  | UN | 20 | 58.45 | 1169
09.86.026 | FDE JAN/15 | 09.86.026 FDE JAN/15 | CONECTOR TIPO X EM COBRE PARA CABOS 35MM |  | UN | 6 | 12.84 | 77.04
381301 | CPOS164 | 381301 CPOS164 | ELETRODUTO ULTRA FLEX PEAD P/ LINHAS ENTERRADAS NBR 13897 EP-3/4 |  | M | 500 | 6.6 | 3300
REDE DE INCÊNDIO
09.02.083 | FDE JAN/15 | 09.02.083 FDE JAN/15 | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X25A TAM 00 C/ FUSIVEIS |  | UN | 1 | 213.92 | 213.92
09.03.099 | FDE JAN/15 | 09.03.099 FDE JAN/15 | SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL |  | MV | 1 | 386.92 | 386.92
09.05.096 | FDE JAN/15 | 09.05.096 FDE JAN/15 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDEREÇOS |  | UN | 1 | 686.74 | 686.74
09.06.025 | FDE JAN/15 | 09.06.025 FDE JAN/15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M |  | UN | 2 | 163.02 | 326.04
09.07.064 | FDE JAN/15 | 09.07.064 FDE JAN/15 | FIO BIPOLAR POLARIZADO P/ SOM 2X2,5MM² |  | M | 150 | 9.57 | 1435.5
09.08.013 | FDE JAN/15 | 09.08.013 FDE JAN/15 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL CORR. 10A/ 15A-250V-ELETR. GALV. A QUENTE |  | UN | 20 | 167.79 | 3355.8
09.08.055 | FDE JAN/15 | 09.08.055 FDE JAN/15 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO |  | UN | 6 | 324.66 | 1947.96
09.08.086 | FDE JAN/15 | 09.08.086 FDE JAN/15 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO |  | UN | 6 | 168.74 | 1012.44
09.08.087 | FDE JAN/15 | 09.08.087 FDE JAN/15 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC |  | UN | 6 | 101.6 | 609.6
09.09.083 | FDE JAN/15 | 09.09.083 FDE JAN/15 | IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED |  | UN | 15 | 65.55 | 983.25
09.83.016 | FDE JAN/15 | 09.83.016 FDE JAN/15 | FUSIVEL NH ATE 125A |  | UN | 6 | 21.07 | 126.42
| 0 | 10.00.000 | FORRO |  | 7.298% |  |  | 185960.5
10.01.049 | FDE JAN/15 | 10.01.049 FDE JAN/15 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA |  | M2 | 2907.45 | 63.96 | 185960.5
| 0 | 12.00.000 | REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE |  | 8.972% |  |  | 228631.2
12.01.001 | FDE JAN/15 | 12.01.001 FDE JAN/15 | CHAPISCO |  | M2 | 3139.63 | 10.03 | 31490.49
12.01.006 | FDE JAN/15 | 12.01.006 FDE JAN/15 | EMBOCO DESEMPENADO |  | M2 | 3139.63 | 33.94 | 106559.04
12.02.007 | FDE JAN/15 | 12.02.007 FDE JAN/15 | REBOCO |  | M2 | 2436.7 | 20.8 | 50683.36
12.02.036 | FDE JAN/15 | 12.02.036 FDE JAN/15 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE |  | M2 | 702.93 | 56.76 | 39898.31
| 0 | 13.00.000 | PISOS INTERNOS/RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS |  | 15.19% |  |  | 387167.61
13.80.033 | FDE JAN/15 | 13.80.033 FDE JAN/15 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO |  | M2 | 2141.64 | 21.8 | 46687.75
13.80.034 | FDE JAN/15 | 13.80.034 FDE JAN/15 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO |  | M2 | 2141.64 | 67.98 | 145588.69
180602 | CPOS164 | 180602 CPOS164 | PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS SUJEITAS À LAVAGEM FREQUENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA |  | M² | 272.81 | 41.54 | 11332.53
180604 | CPOS164 | 180604 CPOS164 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO |  | M | 72.18 | 14.48 | 1045.17
13.02.004 | FDE JAN/15 | 13.02.004 FDE JAN/15 | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG |  | M2 | 608.81 | 52.94 | 32230.4
13.06.083 | FDE JAN/15 | 13.06.083 FDE JAN/15 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) |  | M | 52.7 | 118.93 | 6267.61
13.80.015 | FDE JAN/15 | 13.80.015 FDE JAN/15 | PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA |  | M2 | 185.88 | 75.09 | 13957.73
13.05.069 | FDE JAN/15 | 13.05.069 FDE JAN/15 | RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES |  | M | 88.1 | 28.54 | 2514.37
13.02.069 | FDE JAN/15 | 13.02.069 FDE JAN/15 | PORCELANATO ESMALTADO |  | M2 | 1074.14 | 102.11 | 109680.44
13.05.022 | FDE JAN/15 | 13.05.022 FDE JAN/15 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM |  | M | 334.6 | 13.82 | 4624.17
13.07.002 | FDE JAN/15 | 13.07.002 FDE JAN/15 | PE-02 PEITORIL |  | M | 142 | 68.51 | 9728.42
13.02.023 | FDE JAN/15 | 13.02.023 FDE JAN/15 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL |  | M2 | 7.19 | 166.76 | 1199
13.02.024 | FDE JAN/15 | 13.02.024 FDE JAN/15 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL |  | M2 | 5 | 204.29 | 1021.45
13.02.053 | FDE JAN/15 | 13.02.053 FDE JAN/15 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA |  | M2 | 3.68 | 166.76 | 613.68
13.02.055 | FDE JAN/15 | 13.02.055 FDE JAN/15 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA |  | M2 | 3.31 | 204.29 | 676.2
| 0 | 14.00.000 | VIDROS |  | 4.029% |  |  | 102665
73838/1 | SINAPI Jan/2015 | COMPOSIÇÃO 1 | PORTA VIDRO TEMPERADO 6,95X2,40, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 5435.9 | 5435.9
73838/1 | SINAPI Jan/2015 | COMPOSIÇÃO 2 | PORTA VIDRO TEMPERADO 3,20X2,40M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  | UN | 2 | 2746.08 | 5492.16
73838/1 | SINAPI Jan/2015 | COMPOSIÇÃO 3 | PORTA VIDRO TEMPERADO 2,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 1604.27 | 1604.27
06.01.072 | FDE JAN/15 | COMPOSIÇÃO 4 | CAIXILHOS EM VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 8MM - CONFORME PROJETO |  | M2 | 156.99 | 574.13 | 90132.67
| 0 | 15.00.000 | PINTURA |  | 2.886% |  |  | 73536.25
15.02.005 | FDE JAN/15 | 15.02.005 FDE JAN/15 | TINTA LÁTEX - PAREDES INTERNAS E TETO |  | M2 | 1231.99 | 21.47 | 26450.83
15.04.006 | FDE JAN/15 | 15.04.006 FDE JAN/15 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS |  | M2 | 638.41 | 20.15 | 12863.96
15.03.007 | FDE JAN/15 | 15.03.007 FDE JAN/15 | TINTA ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | M2 | 265 | 39.94 | 10584.1
15.02.016 | FDE JAN/15 | 15.02.016 FDE JAN/15 | BARRA LISA - PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, COM MASSA CORRIDA |  | M2 | 566.3 | 41.74 | 23637.36
| 0 | 16.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 15.39% |  |  | 392156.32
16.01.015 | FDE JAN/15 | 16.01.015 FDE JAN/15 | FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA |  | M | 132.92 | 497.04 | 66066.56
16.01.022 | FDE JAN/15 | 16.01.022 FDE JAN/15 | FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) |  | M | 76.58 | 738.63 | 56564.29
16.01.023 | FDE JAN/15 | 16.01.023 FDE JAN/15 | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO) |  | M2 | 2.56 | 395.77 | 1013.17
16.01.024 | FDE JAN/15 | 16.01.024 FDE JAN/15 | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) |  | M2 | 69.82 | 303.07 | 21160.35
16.01.034 | FDE JAN/15 | 16.01.034 FDE JAN/15 | PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO |  | UN | 1 | 1416.32 | 1416.32
16.02.090 | FDE JAN/15 | 16.02.090 FDE JAN/15 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG (CALÇADA) |  | M2 | 545.78 | 49.88 | 27223.51
16.03.004 | FDE JAN/15 | 16.03.004 FDE JAN/15 | GRAMA ESMERALDA |  | M2 | 689.33 | 27.75 | 19128.91
16.06.001 | FDE JAN/15 | 16.06.001 FDE JAN/15 | BC-22 BANCO DE CONCRETO |  | M | 5 | 242.1 | 1210.5
16.06.022 | FDE JAN/15 | 16.06.022 FDE JAN/15 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS |  | CJ | 1 | 5269 | 5269
16.06.024 | FDE JAN/15 | 16.06.024 FDE JAN/15 | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS |  | UN | 1 | 3956.14 | 3956.14
16.06.090 | FDE JAN/15 | 16.06.090 FDE JAN/15 | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) |  | UN | 10 | 35.44 | 354.4
16.06.102 | FDE JAN/15 | 16.06.102 FDE JAN/15 | INSTALAÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO BT-02 |  | UN | 1 | 28.26 | 28.26
16.50.010 | FDE JAN/15 | 16.50.010 FDE JAN/15 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXTERNA EXISTENTE |  | M3 | 27.289 | 203.56 | 5554.95
143103 | CPOS164 | 143103 CPOS164 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, COM ESPESSURA DE 12 MM |  | M2 | 132.26 | 112.04 | 14818.41
16.80.007 | FDE JAN/15 | 16.80.007 FDE JAN/15 | PINGADEIRA PARA PLATIBANDA |  | M | 165.32 | 73.93 | 12222.11
COMPOSIÇÃO |  | COMPOSIÇÃO 7 | CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO ACM |  | M2 | 6.95 | 230 | 1598.5
16.20.022 | FDE JAN/15 | COMPOSIÇÃO 8 | ELEVADOR 2 PARADAS, USO EXCLUSIVO P/ TRANSP DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, SEM CASA DE MÁQUINA |  | UN | 1 | 135000 | 135000
16.11.005 | FDE JAN/15 | 16.11.005 FDE JAN/15 | LIMPEZA DA OBRA |  | M2 | 1785.67 | 10.96 | 19570.94
|  |  | TOTAL ORÇAMENTO |  | 100% |  |  | 2548257.35
Itapetininga, 26 de Maio de 2015

## Cronograma
PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA
____________ ESTADO DE SÃO PAULO ____________
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE EMEI – 2ª ETAPA
LOCAL: Av. José Santana de Oliveira -Vila Nova Itapetininga
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MESES | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 61089.7 | 61089.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61089.7
03.00.000 | SUPERESTRUTURA - ESCADA | 20099.32 | 0 | 12303.2 | 7796.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20099.32
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 180192.06 | 0 | 42431.63 | 70719.38 | 28287.75 | 16800.82 | 16800.81 | 5151.67 | 0 | 180192.06
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 184127.86 | 0 | 0 | 0 | 10183.04 | 65524.74 | 76019.09 | 32400.99 | 0 | 184127.86
06.00.000 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 150908.63 | 0 | 0 | 0 | 34584.49 | 69609.17 | 18833.69 | 27881.28 | 0 | 150908.63
08.00.000 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 428840.41 | 0 | 43115 | 88814.84 | 134569.82 | 71718.4 | 17962.4 | 64205.34 | 8454.61 | 428840.41
09.00.000 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 152882.49 | 0 | 9971.33 | 24337.78 | 20057.63 | 1157.41 | 31879.2 | 42203.52 | 23275.62 | 152882.49
10.00.000 | FORRO | 185960.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92980.25 | 92980.25 | 0 | 0 | 185960.5
12.00.000 | REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE | 228631.2 | 0 | 0 | 18894.29 | 88501.11 | 87914.46 | 33321.34 | 0 | 0 | 228631.2
13.00.000 | PISOS INTERNOS/RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | 387167.61 | 0 | 0 | 0 | 163623.59 | 183830.62 | 39713.4 | 0 | 0 | 387167.61
14.00.000 | VIDROS | 102665 | 0 | 0 | 0 | 27039.8 | 57598.67 | 18026.53 | 0 | 0 | 102665
15.00.000 | PINTURA | 73536.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33190.28 | 40345.97 | 0 | 73536.25
16.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 392156.32 | 0 | 0 | 42920.8 | 90170.8 | 102509.81 | 116733.97 | 20250 | 19570.94 | 392156.32
VALOR TOTAL |  | 2548257.35 | 61089.7 | 107821.16 | 253483.21 | 597018.03 | 749644.35 | 495460.96 | 232438.77 | 51301.17 | 2548257.35
|  |  | 61089.7 | 168910.86 | 422394.07 | 1019412.1 | 1769056.45 | 2264517.41 | 2496956.18 | 2548257.35
Itapetininga, 26 de Maio de 2015